## tcp-mbd-transport-example
通道名称 | server测试通道 | 连接名称 | Modbus-TCP服务端测试通道 | 序号 | 寄存器类型 | 起始地址 | 数据类型 | 新请求标志 | 轮询周期 | 点号
连接个数 | 1 | 测点个数 | 5 | 1 | HOLDING | 1 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100201
服务端口 | 502 | 客户端IP | 127.0.0.1 | 2 | HOLDING | 5 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100202
|  | 客户端端口 | 9999 | 3 | HOLDING | 9 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100203
|  | slave id | 1 | 4 | HOLDING | 13 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100204
|  | 通信协议 | XA | 5 | HOLDING | 17 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100205
|  | 一次读寄存器数上限 | 125
|  | 一次读开关数上限 | 2000
|  | 一次写寄存器数上限 | 120
|  | 一次写开关数上限 | 1968
|  | 轮询周期(ms) | 5000
|  | 超时(ms) | 1000
通道状态测点号
|  | 数据类型 | 说明
|  | Binary | bool
|  | OneByteIntUnsignedLower | byte
|  | OneByteIntUnsignedUpper | byte
|  | TwoByteIntUnsigned | u16
|  | TwoByteIntSigned | i16
TwoByteIntSignedSwapped
TwoByteBcd
TwoByteIntUnsignedSwapped
|  | FourByteIntUnsigned | u32
|  | FourByteIntSigned | i32
FourByteIntUnsignedSwapped
FourByteIntSignedSwapped
FourByteIntUnsignedSwappedSwapped
FourByteIntSignedSwappedSwapped
|  | FourByteFloat | f32
FourByteFloatSwapped
FourByteFloatSwappedSwapped
FourByteBcd
FourByteBcdSwapped
FourByteMod10k
FourByteMod10kSwapped
SixByteMod10k
SixByteMod10kSwapped
|  | EightByteIntUnsigned | u64
|  | EightByteIntSigned | i64
EightByteIntUnsignedSwapped
EightByteIntSignedSwapped
|  | EightByteFloat | f64
EightByteFloatSwapped
EightByteMod10kSwapped
EightByteMod10k