## tcp-mbd-transport-example
通道名称 | server测试通道 | 连接名称 | Modbus-TCP服务端测试通道 | 序号 | 寄存器类型 | 起始地址 | 数据类型 | 新请求标志 | 轮询周期 | 点号
连接个数 | 1 | 测点个数 | 41 | 1 | HOLDING | 1 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001000310014437
服务端口 | 502 | 客户端IP | 127.0.0.1 | 2 | HOLDING | 2 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 1000100031001281
|  | 客户端端口 | 9999 | 3 | HOLDING | 3 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 1000100031001280
|  | slave id | 1 | 4 | HOLDING | 4 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 999999001
|  | 通信协议 | XA | 5 | HOLDING | 5 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 999999002
|  | 一次读寄存器数上限 | 125 | 6 | HOLDING | 6 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 999999003
|  | 一次读开关数上限 | 2000 | 7 | HOLDING | 7 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 999999004
|  | 一次写寄存器数上限 | 120 | 8 | HOLDING | 8 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 999999005
|  | 一次写开关数上限 | 1968 | 9 | HOLDING | 9 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 999999006
|  | 轮询周期(ms) | 5000 | 10 | HOLDING | 10 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 999999007
|  | 超时(ms) | 1000 | 11 | HOLDING | 11 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001002310012304
|  | 通道状态测点号 |  | 12 | HOLDING | 12 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 100090000009
|  |  |  | 13 | HOLDING | 13 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001000310014337
|  | 数据类型 | 说明 | 14 | HOLDING | 14 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310024705
|  | Binary | bool | 15 | HOLDING | 15 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310026753
|  | OneByteIntUnsignedLower | byte | 16 | HOLDING | 16 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310028801
|  | OneByteIntUnsignedUpper | byte | 17 | HOLDING | 17 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310030849
|  | TwoByteIntUnsigned | u16 | 18 | HOLDING | 18 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310032897
|  | TwoByteIntSigned | i16 | 19 | HOLDING | 19 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310034945
|  | TwoByteIntSignedSwapped |  | 20 | HOLDING | 20 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310036993
|  | TwoByteBcd |  | 21 | HOLDING | 21 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310039041
|  | TwoByteIntUnsignedSwapped |  | 22 | HOLDING | 22 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310024715
|  | FourByteIntUnsigned | u32 | 23 | HOLDING | 23 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310026763
|  | FourByteIntSigned | i32 | 24 | HOLDING | 24 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310028811
|  | FourByteIntUnsignedSwapped |  | 25 | HOLDING | 25 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310030859
|  | FourByteIntSignedSwapped |  | 26 | HOLDING | 26 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310032907
|  | FourByteIntUnsignedSwappedSwapped |  | 27 | HOLDING | 27 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310034958
|  | FourByteIntSignedSwappedSwapped |  | 28 | HOLDING | 28 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310037003
|  | FourByteFloat | f32 | 29 | HOLDING | 29 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310039051
|  | FourByteFloatSwapped |  | 30 | HOLDING | 30 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310024708
|  | FourByteFloatSwappedSwapped |  | 31 | HOLDING | 31 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310026756
|  | FourByteBcd |  | 32 | HOLDING | 32 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310028804
|  | FourByteBcdSwapped |  | 33 | HOLDING | 33 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310030852
|  | FourByteMod10k |  | 34 | HOLDING | 34 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310032900
|  | FourByteMod10kSwapped |  | 35 | HOLDING | 35 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310034948
|  | SixByteMod10k |  | 36 | HOLDING | 36 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310036996
|  | SixByteMod10kSwapped |  | 37 | HOLDING | 37 | TwoByteIntSigned | FALSE | 2000 | 10001001310039044
|  | EightByteIntUnsigned | u64 | 38 | HOLDING | 38 | FourByteFloat | FALSE | 2000 | 100090000168
|  | EightByteIntSigned | i64 | 39 | HOLDING | 40 | FourByteFloat | FALSE | 2000 | 100090000169
|  | EightByteIntUnsignedSwapped |  | 40 | HOLDING | 42 | FourByteFloat | FALSE | 2000 | 100090000170
|  | EightByteIntSignedSwapped |  | 41 | HOLDING | 44 | FourByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100001
|  | EightByteFloat | f64
EightByteFloatSwapped
EightByteMod10kSwapped
EightByteMod10k