## tcp-mbd-transport-example
通道名称 | server测试通道 | 连接名称 | Modbus-TCP服务端测试通道 | 序号 | 寄存器类型 | 起始地址 | 数据类型 | 新请求标志 | 轮询周期 | 点号
连接个数 | 1 | 测点个数 | 82 | 1 | HOLDING | 1 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100001
服务端口 | 502 | 客户端IP | 127.0.0.1 | 2 | HOLDING | 2 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100002
|  | 客户端端口 | 9999 | 3 | HOLDING | 6 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100003
|  | slave id | 1 | 4 | HOLDING | 7 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100004
|  | 通信协议 | XA | 5 | HOLDING | 8 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100005
|  | 一次读寄存器数上限 | 125 | 6 | HOLDING | 9 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100006
|  | 一次读开关数上限 | 2000 | 7 | HOLDING | 10 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100007
|  | 一次写寄存器数上限 | 120 | 8 | HOLDING | 11 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100008
|  | 一次写开关数上限 | 1968 | 9 | HOLDING | 12 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100009
|  | 轮询周期(ms) | 5000 | 10 | HOLDING | 13 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100010
|  | 超时(ms) | 1000 | 11 | HOLDING | 14 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100011
|  | 通道状态测点号 |  | 12 | HOLDING | 18 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100012
|  |  |  | 13 | HOLDING | 22 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100013
|  | 数据类型 | 说明 | 14 | HOLDING | 26 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100014
|  | Binary | bool | 15 | HOLDING | 30 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100015
|  | OneByteIntUnsignedLower | byte | 16 | HOLDING | 34 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100016
|  | OneByteIntUnsignedUpper | byte | 17 | HOLDING | 38 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100017
|  | TwoByteIntUnsigned | u16 | 18 | HOLDING | 42 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100018
|  | TwoByteIntSigned | i16 | 19 | HOLDING | 46 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100019
|  | TwoByteIntSignedSwapped |  | 20 | HOLDING | 50 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100020
|  | TwoByteBcd |  | 21 | HOLDING | 54 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100021
|  | TwoByteIntUnsignedSwapped |  | 22 | HOLDING | 58 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100022
|  | FourByteIntUnsigned |  | 23 | HOLDING | 62 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100023
|  | FourByteIntSigned | u32 | 24 | HOLDING | 66 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100024
|  | FourByteIntUnsignedSwapped |  | 25 | HOLDING | 70 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100025
|  | FourByteIntSignedSwapped |  | 26 | HOLDING | 74 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100026
|  | FourByteIntUnsignedSwappedSwapped |  | 27 | HOLDING | 78 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100027
|  | FourByteIntSignedSwappedSwapped |  | 28 | HOLDING | 82 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100028
|  | FourByteFloat |  | 29 | HOLDING | 86 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100029
|  | FourByteFloatSwapped |  | 30 | HOLDING | 90 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100030
|  | FourByteBcd |  | 31 | HOLDING | 94 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100031
|  | FourByteBcdSwapped |  | 32 | HOLDING | 98 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100032
|  | FourByteMod10k |  | 33 | HOLDING | 102 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100033
|  | FourByteMod10kSwapped |  | 34 | HOLDING | 106 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100034
|  | SixByteMod10k |  | 35 | HOLDING | 110 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100035
|  | SixByteMod10kSwapped |  | 36 | HOLDING | 111 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100036
|  | EightByteIntUnsigned |  | 37 | HOLDING | 112 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100037
|  | EightByteIntSigned |  | 38 | HOLDING | 113 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100038
|  | EightByteIntUnsignedSwapped |  | 39 | HOLDING | 114 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100039
|  | EightByteIntSignedSwapped |  | 40 | HOLDING | 115 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100040
|  | EightByteFloat |  | 41 | HOLDING | 116 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100041
|  | EightByteFloatSwapped |  | 42 | HOLDING | 117 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100042
|  | EightByteMod10kSwapped |  | 43 | HOLDING | 118 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100043
|  | EightByteMod10k |  | 44 | HOLDING | 122 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100044
|  |  |  | 45 | HOLDING | 126 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100045
|  |  |  | 46 | HOLDING | 130 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100046
|  |  |  | 47 | HOLDING | 134 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100047
|  |  |  | 48 | HOLDING | 138 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100048
|  |  |  | 49 | HOLDING | 142 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100049
|  |  |  | 50 | HOLDING | 146 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100050
|  |  |  | 51 | HOLDING | 150 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100051
|  |  |  | 52 | HOLDING | 154 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100052
|  |  |  | 53 | HOLDING | 158 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100053
|  |  |  | 54 | HOLDING | 162 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100054
|  |  |  | 55 | HOLDING | 166 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100055
|  |  |  | 56 | HOLDING | 170 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100056
|  |  |  | 57 | HOLDING | 174 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100057
|  |  |  | 58 | HOLDING | 178 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100058
|  |  |  | 59 | HOLDING | 182 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100059
|  |  |  | 60 | HOLDING | 186 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100060
|  |  |  | 61 | HOLDING | 190 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100061
|  |  |  | 62 | HOLDING | 194 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100062
|  |  |  | 63 | HOLDING | 198 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100063
|  |  |  | 64 | HOLDING | 202 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100064
|  |  |  | 65 | HOLDING | 206 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100065
|  |  |  | 66 | HOLDING | 210 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100066
|  |  |  | 67 | HOLDING | 214 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100067
|  |  |  | 68 | HOLDING | 218 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100068
|  |  |  | 69 | HOLDING | 222 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100069
|  |  |  | 70 | HOLDING | 226 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100070
|  |  |  | 71 | HOLDING | 230 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100071
|  |  |  | 72 | HOLDING | 234 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100072
|  |  |  | 73 | HOLDING | 238 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100073
|  |  |  | 74 | HOLDING | 242 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100074
|  |  |  | 75 | HOLDING | 246 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100075
|  |  |  | 76 | HOLDING | 250 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100076
|  |  |  | 77 | HOLDING | 254 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100077
|  |  |  | 78 | HOLDING | 258 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100078
|  |  |  | 79 | HOLDING | 262 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100079
|  |  |  | 80 | HOLDING | 266 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100080
|  |  |  | 81 | HOLDING | 270 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100081
|  |  |  | 82 | HOLDING | 274 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100082