## tcp-mbd-transport
通道名称 | server测试通道 | 连接名称 | 测试通道1 | 序号 | 寄存器类型 | 起始地址 | 数据类型 | 新请求标志 | 轮询周期 | 点号
连接个数 | 1 | 测点个数 | 24 | 1 | HOLDING | 1 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100001
服务端口 | 502 | 客户端IP | 127.0.0.1 | 2 | HOLDING | 5 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100002
|  | 客户端端口 | 9999 | 3 | HOLDING | 9 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100003
|  | slave id | 1 | 4 | HOLDING | 13 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100004
|  | 通信协议 | XA | 5 | HOLDING | 17 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100005
|  | 一次读寄存器数上限 | 125 | 6 | HOLDING | 21 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100006
|  | 一次读开关数上限 | 2000 | 7 | HOLDING | 25 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100007
|  | 一次写寄存器数上限 | 120 | 8 | HOLDING | 29 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100008
|  | 一次写开关数上限 | 1968 | 9 | HOLDING | 33 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100009
|  | 轮询周期(ms) | 5000 | 10 | HOLDING | 37 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100010
|  | 超时(ms) | 1000 | 11 | HOLDING | 41 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100011
|  | 通道状态测点号 |  | 12 | HOLDING | 45 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100012
|  | 数据类型 | 说明 | 13 | HOLDING | 49 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100013
|  | Binary | bool | 14 | HOLDING | 53 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100014
|  | OneByteIntUnsignedLower | byte | 15 | HOLDING | 57 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100015
|  | OneByteIntUnsignedUpper | byte | 16 | HOLDING | 61 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 2000 | 100016
|  | TwoByteIntUnsigned | u16 | 17 | HOLDING | 62 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100017
|  | TwoByteIntSigned | i16 | 18 | HOLDING | 66 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100018
|  | TwoByteIntSignedSwapped |  | 19 | HOLDING | 70 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100019
|  | TwoByteBcd |  | 20 | HOLDING | 74 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100020
|  | TwoByteIntUnsignedSwapped |  | 21 | HOLDING | 78 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100021
|  | FourByteIntUnsigned |  | 22 | HOLDING | 82 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100022
|  | FourByteIntSigned | u32 | 23 | HOLDING | 86 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100023
|  | FourByteIntUnsignedSwapped |  | 24 | HOLDING | 90 | EightByteFloat | FALSE | 2000 | 100024
FourByteIntSignedSwapped
FourByteIntUnsignedSwappedSwapped
FourByteIntSignedSwappedSwapped
FourByteFloat
FourByteFloatSwapped
FourByteBcd
FourByteBcdSwapped
FourByteMod10k
FourByteMod10kSwapped
SixByteMod10k
SixByteMod10kSwapped
EightByteIntUnsigned
EightByteIntSigned
EightByteIntUnsignedSwapped
EightByteIntSignedSwapped
EightByteFloat
EightByteFloatSwapped
EightByteMod10kSwapped
EightByteMod10k