## rtu-mbd-transport-example
通道名称 | Modbus-RTU服务端测试通道 | 序号 | 寄存器类型 | 起始地址 | 数据类型 | 新请求标志 | 轮询周期 | 点号
测点个数 | 10 | 1 | COILS | 1 | Binary | FALSE | 5000 | 400001
文件路径 | ttyS0(COM8 for windows) | 2 | DISCRETE | 2 | Binary | FALSE | 5000 | 400002
波特率 | 9600 | 3 | INPUT | 3 | OneByteIntUnsignedUpper | FALSE | 5000 | 400003
slave id | 1 | 4 | HOLDING | 4 | OneByteIntUnsignedLower | FALSE | 5000 | 400004
通信协议 | RTU | 5 | HOLDING | 5 | OneByteIntUnsignedUpper | FALSE | 5000 | 400005
一次读寄存器数上限 | 125 | 6 | HOLDING | 6 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 5000 | 400006
一次读开关数上限 | 2000 | 7 | HOLDING | 7 | FourByteIntSigned | FALSE | 5000 | 400007
一次写寄存器数上限 | 120 | 8 | HOLDING | 9 | FourByteFloat | FALSE | 5000 | 400008
一次写开关数上限 | 2000 | 9 | HOLDING | 11 | EightByteIntSigned | FALSE | 5000 | 400009
轮询周期(ms) | 5000 | 10 | HOLDING | 15 | EightByteFloat | FALSE | 5000 | 400010
超时(ms) | 1000
通道状态测点号 | 400002
数据位(选填) | 8
停止位(选填) | 1
校验位(选填) | None
数据类型 | 说明
Binary | bool
OneByteIntUnsignedLower | byte
OneByteIntUnsignedUpper | byte
TwoByteIntUnsigned | u16
TwoByteIntSigned | i16
TwoByteIntSignedSwapped
TwoByteBcd
TwoByteIntUnsignedSwapped
FourByteIntUnsigned | u32
FourByteIntSigned | i32
FourByteIntUnsignedSwapped
FourByteIntSignedSwapped
FourByteIntUnsignedSwappedSwapped
FourByteIntSignedSwappedSwapped
FourByteFloat | f32
FourByteFloatSwapped
FourByteFloatSwappedSwapped
FourByteBcd
FourByteBcdSwapped
FourByteMod10k
FourByteMod10kSwapped
SixByteMod10k
SixByteMod10kSwapped
EightByteIntUnsigned | u64
EightByteIntSigned | i64
EightByteIntUnsignedSwapped
EightByteIntSignedSwapped
EightByteFloat | f64
EightByteFloatSwapped
EightByteMod10kSwapped
EightByteMod10k